**Flexible cuisine**

pour combiné de prélavage 5526

Référence: **435526**

Descriptif CCTP

Flexible noir armé qualité alimentaire L.0,55 m.

Écrou tournant antitorsion.

Flexible résistant à une température allant jusqu'à 70°C et une pression de 5 bar maximum.

Pièce détachée pour rénovation des combinés de prélavage 5526.