Ensemble dôme et membrane

Livré par 2 pièces

Pour bonde (réf. 621W)

Référence: 621001W.2P

Descriptif CCTP

Dôme et godet en Polypropylène blanc. Membrane en silicone.

Livré par 2 pièces.

Pour réf. 621W.