Cartouche céramique Ø40

Cartouche sans embase

Avec limiteur de débit 9 l/min

Référence: N249AA75

Descriptif CCTP

Cartouche céramique classique Ø40 sans embase, avec limiteur de débit 9 l/min.

Cartouche pour gammes 2210, 2510.