Distributeur de papier toilette grand modèle - 400 m

Dévidoir de papier toilette

Inox 304 époxy blanc

Référence: 510910W

Descriptif CCTP

Distributeur de papier toilette.

Grand modèle pour bobine de 400 m.

Dévidoir de papier toilette en inox 304 époxy blanc.

Couvercle articulé pour un remplissage facile et une meilleure hygiène.

Avec fond : protège des imperfections murales, de l'humidité et de la poussière.

Avec serrure et clé standard DELABIE.

Contrôle de niveau.

Dimensions : Ø 310, profondeur 132 mm.

Bobines compatibles : mandrin Ø 55 - extérieur maxi Ø 270 - épaisseur maxi 120 mm.

Garantie 30 ans.