Commande TC inviolable ≤ 200 mm

Pour douche ou lavabo en traversée de cloison

Référence: 749TC200

Descriptif CCTP

Commande en traversée de cloison inviolable ≤ 200 mm en métal chromé.

Ergot antirotation et contre-écrou.