Kit de raccordement pour WC

Tube d'alimentation et manchon d'évacuation

Référence: 100529

Descriptif CCTP

Kit de raccordement pour WC comprenant :

- 1 tube d'alimentation rallongé Ø 32, L. 684 mm

- 1 manchon d'évacuation rallongé Ø 100, L. 405 mm

Matière PVC.

Garantie 30 ans.