Bec orientable F3/4"

H.233; L201

Bec par-dessus

Référence: 963445

Descriptif CCTP

Bec orientable pour robinets et mitigeurs TEMPOMATIC PRO.

Bec avec brise-jet à débit réglable.

Bec H 233 L. 201