Filtre plat

Filtre pour écrou 1/2"

10 pièces

Référence: 60220.10P

Descriptif CCTP

Filtre plat avec maille 0,6 mm pour robinetterie avec écrou 1/2".

Livré par 10 pièces.