Tête céramique 1/4 de tour

Pour mitigeurs thermostatique SECURITHERM

Référence: 9741TET

Descriptif CCTP

Tête céramique 1/2" pour robinetterie thermostatique SECURITHERM : 9741, H9716, H9726, H9739, H9752S, 792380, 792390.

Tête 1/4 de tour.

Remplace P9775.