Distributeur de savon liquide sur vasque

Distributeur de savon liquide sur plage

Bec droit, Inox 304 poli satiné

Référence: 729164S

Descriptif CCTP

Distributeur de savon sur vasque avec bec droit.

Distributeur de savon liquide.

Modèle pour pose sur lavabo.

Modèle antivandalisme.

Corps et poussoir en Inox 304 poli satiné.

Système antigoutte (étanche à l'eau).

Mécanisme verrouillable discret : déverrouillage sans outil spécifique et reverrouillage automatique.

Remplissage sous la vasque en changeant le bidon.

Livré avec un tube souple de 1,20 m pour réservoir éloigné.

Distributeur de savon liquide sur vasque garanti 30 ans.