Rechte witte ECO greep Ø 25, 300 mm

Rvs geëpoxeerd wit

Ø 25, zichtbare bevestigingen

Referentie: 1530

Beschrijving voor bestektekst

Rechte ECO steungreep voor personen met beperkte mobiliteit.

Buis Ø 25, lengte 300 mm.

Rechte wandgreep in wit geëpoxeerd rvs.

Zichtbare bevestiging a.d.h.v. plaat met 3 bevestigingsgaten.

30 jaar garantie.