Comfortabele rugsteun voor toilet

Structuur in glanzende slijtvaste witte Nylon

Zwart polyurethaan

Referentie: 510629N

Beschrijving voor bestektekst

Comfortabele rugsteun voor toilet, voor personen met beperkte mobiliteit.

Structuur in slijtvast wit polyamide (Nylon).

Soepele rugsteun voor toilet in polyurethaan.

Buis Ø 32.

Verborgen bevestigingen in platina met 6 bevestigingsgaten, Ø 73.

Afmetingen: 150 x 575 x 173 mm.

30 jaar garantie. CE markering.