ALU douchekruk

Structuur in wit geëpoxeerd Aluminium

Referentie: 510418

Beschrijving voor bestektekst

ALU douchekruk.

Douchestoel voor personen met beperkte mobiliteit.

Brede comfortabele kunststof steunlatten, gemakkelijk in onderhoud.

Structuur in witte aluminium buis Ø 25 x 2 mm.

Afmetingen: 400 x 360 x 480 mm.

Zithoogte: 480 mm.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.

Poten met kunststof beschermingskapjes.

Douchestoel met 30 jaar garantie.