Jumbo toiletrolhouder - 200 m

Groot model voor rol 200 m

Wit gelakt staal

Referentie: 2900

Beschrijving voor bestektekst

Toiletrolhouder wandmodel.

Jumborolhouder, groot model voor rol van 200 m.

Closetrolhouder in wit gelakt staal.

Uit één stuk gevormde afdekplaat, voor een gemakkelijk onderhoud en een betere hygiëne.

Met rugwand: beschermt tegen oneffenheden van de muur, vochtigheid en stof.

Met slot en standaard DELABIE sleutel.

Niveaucontrole.

Afmetingen: Ø 225, diepte 125 mm.

30 jaar garantie.