**Verdeler voor vloeibare zeep, 1 liter**

Verdeler voor vloeibare zeep of hydroalcoholische gel

Gebogen uitloop, messing verchroomd

Referentie: **729012**

Beschrijving voor bestektekst

Zeepverdeler met gebogen uitloop, bladmodel.

Verdeler voor vloeibare zeep of hydroalcoholische gel.

Model voor installatie op wastafel.

Vandaalbestendig model.

Lichaam en drukknop in messing verchroomd.

Anti-drup systeem (waterdicht).

Mechanisme vergrendelbaar met inbusschroef.

Vulbaar via bovenkant (d.m.v. losschroeven van de drukknop) of via de onderkant (d.m.v. losschroeven van het reservoir).

Geleverd met een reservoir van 1 liter.

Compatibel met hydro-alcoholische gel.

Zeepdispenser bladmodel met 30 jaar garantie.