Kledinghaak in wit rvs, lang model

Wit geëpoxeerd RVS 304

Lang model

Referentie: 4047EW

Beschrijving voor bestektekst

Kledinghaak, lang model.

Handdoekhaak wandmodel.

Kapstok met 1 haak in wit geëpoxeerd RVS 304.

Buis Ø 20, dikte 1 mm.

Verborgen bevestigingen.

Afmetingen: Ø 62 x 100 x 73 mm.

30 jaar garantie.