Rechthoekige glazen spiegel, 500 x 750 mm

Spiegel in glas

Referentie: 3454

Beschrijving voor bestektekst

Rechthoekige glazen wandspiegel.

Dikte: 6 mm.

Bevestigingsklemmen afzonderlijk te bestellen.

Individuele kartonverpakking.

Afmetingen: 500 x 750 mm.

30 jaar garantie.