Verdeler voor vloeibare zeep

Hypereco

ABS wit

Referentie: 374001

Beschrijving voor bestektekst

Zeepdispenser, muurmodel.

Verdeler voor vloeibare zeep.

ABS wit.

Met slot.

Niveaucontrole.

Inhoud: 0,9 liter.

Drukknop met anti-drupsysteem.

Afmetingen: 95 x 130 x 235 mm.