Rechte stang voor douchegordijn

Te snijden

Lengte 1 m

Referentie: 355

Beschrijving voor bestektekst

Rechte stang voor douchegordijn, te snijden.

Douchegordijnstang in glanzend gepolijst rvs 304, dikte 1 mm.

Afmetingen: Ø 16 mm, 1 m.

30 jaar garantie.