L-vormige stang voor douchegordijn

Vast

0,90 x 0,90 m

Referentie: 1367

Beschrijving voor bestektekst

Vaste L-vormige gordijnstang voor douchegordijn.

Buis voor douchegordijnhouder in glanzend gepolijst rvs 304, dikte 1 mm.

Afmetingen: Ø 20- 0,90 x 0,90 m.

Verborgen bevestigingen.

30 jaar garantie.