Rechte stang voor douchegordijn

Te snijden

Lengte 2 m

Referentie: 4359

Beschrijving voor bestektekst

Rechte stang voor douchegordijn, te snijden.

Verborgen bevestigingen.

Douchegordijnstang in glanzend gepolijst rvs 304, dikte 1 mm.

Afmetingen: Ø 20 mm, 2 m, te snijden.

30 jaar garantie.