Muurbasis met demonteerbare BIOCLIP uitloop

Bevestiging op paneel

Wegwerpbare uitloop

Referentie: 1801T2

Beschrijving voor bestektekst

Muurbasis met BIOCLIP uitloop, te vervolledigen met een kraan zonder manueel contact (kniebediening, voetbediening, elektronische kraan...).

Demonteerbare wegwerpbare uitloop in recycleerbaar Hostaform® met stervormige straalbreker.

Te vervolledigen naar keuze met:

- 10 BIOFIL uitlopen (ref.20040/30040) met geïntegreerde filter, voor onmiddellijke bescherming tegen zorginfecties door overdracht van water.

- of 2 RVS uitlopen (ref.20002) voor een volledige interne reiniging/desinfectie.

- of 15 wegwerpbare uitlopen (ref.20015).

Muurbasis Ø 60 in messing verchroomd, voor bevestiging op paneel

Voet en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacteriënvorming).

30 jaar garantie.