Slang in zwart nylon

Voor uittrekbare sproeier

Met tegengewicht

Referentie: 835T1

Beschrijving voor bestektekst

Zwarte Nylon slang L.1,50 m voor uittrekbare sproeier met tegengewicht voor ref. 2597.

Conisch metalen verlengstuk F1/2" en metalen cilindrisch verlengstuk M15 x 1.