**Hevel**

Met horizontale afvoer

Messing verchroomd

Referentie: **517000**

Beschrijving voor bestektekst

Hevel voor urinoir of wastafel met horizontale uitgang:

Ingang F1"1/4.

Horizontale uitgang Ø 32 met moer.

Waterslot 50 mm.

Messing verchroomd.

30 jaar garantie.