Verstevigde muurbevestiging

Met moer met platte kraag

MF1/2"

Referentie: 841315

Beschrijving voor bestektekst

Verstevigde muurbevestiging in messing verchroomd.

Moer met platte kraag Ø 14.

Bevestiging d.m.v. 2 meegeleverde schroeven 5 x 35.

MF1/2".

30 jaar garantie.