**Verchroomde douchestang**

Met zeepschaal

Stang Ø 22

Referentie: **820**

 Beschrijving voor bestektekst

Inkortbare verchroomde rvs douchestang Ø 22 met totale lengte 700 mm en tussenafstand 590 mm.

Glijstuk voor handdouche, regelbaar in hoogte en kantelbaar.

Doorzichtige zeepschaal.