**Handdouche met drukknop**

Referentie: **434182**

Beschrijving voor bestektekst

Handdouche met drukknop M1/2".

Verchroomd messing en wit polypropyleen.

Te vervolledigen met muurhaak in messing verchroomd ref. 1585.