**Stopkraan M1/2"**

Met geïntegreerde luchtsnuiver

Referentie: **158100**

Beschrijving voor bestektekst

Stopkraan M1/2".

Keramisch binnenwerk kwartslag.

Luchtsnuiver en terugslagklep geïntegreerd (anti-vervuilingsbescherming).

Lichaam in messing verchroomd.

30 jaar garantie.