Witte slang in gewapend PVC

Flexibel L.1,25 m

Referentie: 434125

Beschrijving voor bestektekst

Versterkte slang FF1/2" in ondoorzichtig wit PVC L.1,25 m.

Verhindert bacteriegroei en vorming van algen door licht.

Losse moeren FF1/2" verhinderen torsen.

De meegeleverde dichtingsringen zorgen voor een verzekerde afdichting.