Vaste gegoten uitloop

L.140 mm, H.120 mm

Op blad

Referentie: 981142

Beschrijving voor bestektekst

Uitloop L.140 mm, H.120 mm, M1/2".

Verstevigde bevestiging d.m.v. 3 rvs schroeven.

Massief messing verchroomd.

Kalkwerende straalbreker ingesteld op 3 l/min.

30 jaar garantie.