**Draaibare zwanenhalsuitloop**

L.150 mm, H.120 mm

Op blad

Referentie: **967152**

 Beschrijving voor bestektekst

Zwanenhalsuitloop M1/2".

L.150 mm, H.120 mm.

Bevestiging met moer.

Messing verchroomd.

 Kalkwerende straalbreker ingesteld op 3 l/min.

30 jaar garantie.