Corbin uitloop

L.120 mm, H.60 mm

Muurmodel

Referentie: 941120

Beschrijving voor bestektekst

Getrokken uitloop Ø 18, M1/2".

L.120 mm.

Muurmodel.

Messing verchroomd.

Stervormige straalbreker.

30 jaar garantie.