Vaste uitloop

L.110 mm

Muurmodel

Referentie: 947120

Beschrijving voor bestektekst

Muuruitloop Ø 32, M1/2".

L.110 mm.

Massief messing verchroomd.

Kalkwerende straalbreker ingesteld op 3 l/min.

30 jaar garantie.