Compact voormenger

Voor wastafel 1/2"

Referentie: 200000

Beschrijving voor bestektekst

Installatie onder individuele wastafel.

Vernikkeld lichaam MF1/2" .

Controleerbare terugslagkleppen en filters.

30 jaar garantie.