**Kraan met zwanenhalsuitloop**

Voor waterfontein

Voor kunststof buis 4 x 6

Referentie: **311TR1**

Beschrijving voor bestektekst

Kraan met zwanenhalsuitloop voor waterfontein:

Onmiddellijke sluiting.

Regelbaar debiet.

Lichaam in messing verchroomd en rvs uitloop.

Aansluiting voor kunststof buis 4 x 6.

30 jaar garantie.