**Kraan met zwanenhalsuitloop**

Voor waterfontein

M3/8"

Referentie: **311QU1**

Beschrijving voor bestektekst

Kraan met zwanenhalsuitloop voor waterfontein:

Onmiddellijke sluiting.

Regelbaar debiet.

Lichaam in messing verchroomd en rvs uitloop.

Aansluiting M3/8".

30 jaar garantie.