Kraan voor mondspoeling

Voor waterfontein

M3/8"

Referentie: 312QU1

Beschrijving voor bestektekst

Kraan voor mondspoeling voor waterfontein:

Onmiddellijke sluiting.

Regelbaar debiet.

Messing verchroomd.

Aansluiting M3/8".

30 jaar garantie.