Douchearm

Referentie: 710000

Beschrijving voor bestektekst

Douchearm in messing verchroomd.

MM1/2".

L.95 mm.

30 jaar garantie.