Rechte afsluitkoppeling "STOP"

Met stopkraan en losse moer

MF1/2"

Referentie: 825215

Beschrijving voor bestektekst

Geïntegreerde stopkraan.

Messing vernikkeld.

Met losse moer.

MF1/2’’.

L.70 mm.

30 jaar garantie.