Haakse afsluitkoppeling

Zonder stopkraan

M1/2" F3/4"

Referentie: 838020

Beschrijving voor bestektekst

Zonder stopkraan.

Messing verchroomd.

Met losse moer.

M1/2"-F3/4".

L.30 mm, H.29 mm.

30 jaar garantie.