**Transformator**

Zonder inbouwkast

Voor 1 tot 5 TEMPOMATIC

Referentie: **406000**

Beschrijving voor bestektekst

Transformator 230/12 V voor elektrische aansluiting.

Naakt (zonder inbouwkast) aanpasbaar naar DIN rail.

L.35 mm.

30 jaar garantie.