Transformator

In waterdichte inbouwdoos

Voor 1 tot 5 TEMPOMATIC

Referentie: 406220

Beschrijving voor bestektekst

Transformator 230/12 V voor elektrische aansluiting.

In waterdichte inbouwdoos in grijs PVC (200 x 160 x 92)

met tweepolige schakelaar.

30 jaar garantie.