Spoelpijp

Voor zelfsifonerend urinoir

F3/4", Ø 35

Referentie: 759000

Beschrijving voor bestektekst

Spoelpijp voor zelfsifonerend urinoir:

I.STANDARD Prival 3803.

NOVOBOCH Mistal of Vasco.

ROCA muurmodel.

SELLES 8620 of Mistal.

VILLEROY & BOCH Targa 7502/7504 of Esta 7508.

F3/4" Ø 35.

30 jaar garantie.