Spoelpijp

Voor standaard of zelfsifonerend urinoir

F1/2", Ø 35

Referentie: 752000

Beschrijving voor bestektekst

Spoelpijp voor standaard of zelfsifonerend urinoir:

Type ALLIA/GEBERIT Satolas 43650/43651 of Blagnac 3560.

DURAVIT Ben 848.7, Pago 839.6, Jim of Neiße.

IDEAL STANDARD Pindard.

LAUFEN Como.

NOVOBOCH Oural 600.

PORCHER Axif.

SELLES Euroline.

SPHINX Eurobase.

VILLEROY & BOCH Java, Toboga, Troja, Magnum, Targa, Esta.

F1/2" Ø 35.

30 jaar garantie.