Spoelpijp

Voor ALLIA/GEBERIT urinoir Aubagne of SELLES 8418

F1/2"

Referentie: 751000

Beschrijving voor bestektekst

F1/2" spoelpijp met watereffect.

GEBERIT Aubagne.

30 jaar garantie.