**Spoelpijp**

Voor ALLIA/GEBERIT of SELLES urinoir/staand urinoir

F1/2"

Referentie: **758645**

 Beschrijving voor bestektekst

Spoelpijp met watereffect voor:

Urinoir ALLIA/GEBERIT Amigo 3645.

Staand urinoir ALLIA Montceau 007390.

Staand urinoir SELLES 0467.

F1/2".

30 jaar garantie.