**Hoeksteun**

Voor ALLIA en VILLEROY BOCH urinoir

L.45 mm

Referentie: **770045**

 Beschrijving voor bestektekst

Hoeksteun L.45 mm voor:

TEMPOSTOP (ref. 777000).

TEMPOSOFT 2 (ref. 778800).

Op hoekurinoir ALLIA Aubagne 3640 en Satolas 43610 of VILLEROY BOCH Troja 7540.

30 jaar garantie.