Uitgang urinoir

Zonder moer

1"1/4

Referentie: 776000

Beschrijving voor bestektekst

Uitgang urinoir zonder moer.

Ingang Ø 50 met dichting.

Uitgang M1"1/4.

Messing verchroomd.

30 jaar garantie.