Afvoerplug voor staand urinoir

Referentie: 785000

Beschrijving voor bestektekst

Afvoerplug voor staand urinoir met geïntegreerde sifon.

Rvs rooster en lichaam in Polypropyleen.

Uitgang Ø 40 met moer.

30 jaar garantie.