**Dichtingsring**

Voor buis Ø 32

Referentie: **705000**

 Beschrijving voor bestektekst

Dichtingsring:

Met flens.

Hals Ø 55.

Voor buis Ø 32.

30 jaar garantie.